## NL-WIBON
Toelichting: Versie 2.0io 2020-06-16 (hoort bij IMKL modeldocument versie 2.0io
UML2.0io
De aanpassing op versie 1.2.1.1 zijn in tabbladen groen gehighlight.
Deze excel wordt gebruikt om het alle INSPIRE -IMKL attributen en relaties te evalueren voor toepassing in het NL-KLICWIN programma.
Per objecttype (featuretype) is aangegeven welk attributen en associaties van toepassing zijn. Alle overerfde informatie is daarbij opgenomen. Dit geeft een bruikbaar overzicht van de informatie die bij een objecttype opgenomen is.
Bij de attributen en relaties zijn mogelijk condities opgenomen.
Er is een kleurcodering om de relevantie en of conditie van een attribuut gebruik aan te geven.
rood: verplichting tot opname/of juist verbod tot opname
groen: aanbeveling; gelieve de data te geven indien deze beschikbaar is
oranje: conditionele verplichting; voorbeeld: wanneer er een object is waar naar verwezen kan worden
grijs: optioneel; puur informatief, van minder belang of niet van toepassing (voorbeeld: INSPIRE-attribuut dat niet van toepassing is in KLICWIN)

## Elektriciteitskabel
Electriciteitskabel
Property naam | Afkomst klasse | Domein | Card. | Soort | Extra regels
beginLifespanVersion | NetworkElement (Network) | INSPIRE GCM | 1 | attribuut | Strikte verplichting IMKL. Voor niet INSPIRE plichtige dataset mag 'dummy waarde'
inspireId | NetworkElement (Network) | INSPIRE GCM | 0…1 | attribuut | Strikte verplichting IMKL; extra check op vorm IMKL identificator
endLifespanVersion | NetworkElement (Network) | INSPIRE GCM | 0…1 | attribuut | Geen extra regels
inNetwork | NetworkElement (Network) | INSPIRE GCM | 1..* | associatie | Er mag maximaal naar 1 netwerk worden verwezen. Strikte verplichting IMKL; extra check of UtilityNetwork bestaat en op vorm IMKL identificator.
link | LinkSet | INSPIRE GCM | 1…* | associatie | Strikte verplichting IMKL; Extra check: Alleen link naar een UtilityLink is toegestaan. UtilityLinkSequence komt niet voor.
currentStatus | UtilityNetworkElement | INSPIRE US | 1 | attribuut | nilReason is niet toegestaan.
validFrom | UtilityNetworkElement | INSPIRE US | 1 | attribuut | nilReason mag.
validTo | UtilityNetworkElement | INSPIRE US | 0…1 | attribuut | Geen extra regels
verticalPosition | UtilityNetworkElement | INSPIRE US | 1 | attribuut | nilReason mag.
utilityFacilityReference | UtilityNetworkElement | INSPIRE US | 0…1 | associatie | Doet IMKL niets mee. nilReason mag.
governmentalServiceReference | UtilityNetworkElement | INSPIRE US | 0…1 | associatie | Doet IMKL niets mee. nilReason mag.
utilityDeliveryType | UtilityLinkSet | INSPIRE US | 0…1 | attribuut | Geen extra regels.
warningType | UtilityLinkSet | INSPIRE US | 1 | attribuut | nilReason mag.
operatingVoltage | ElectricityCable | INSPIRE US | 1 | attribuut | Verplicht De UOM wordt uitgedrukt met urn:ogc:def:uom:OGC::V
nominalVoltage | ElectricityCable | INSPIRE US | 1 | attribuut | Verplicht De UOM wordt uitgedrukt met urn:ogc:def:uom:OGC::V
label | Label | IMKL | 0..1 | attribuut | Maximaal 40 karakters
omschrijving | Label | IMKL | 0..1 | attribuut | Geen extra regels
geoNauwkeurigheidXY | KabelIOfLeiding | IMKL | 0…1 | attribuut | Geen extra regels.
toelichting | KabelIOfLeiding | IMKL | 0…1 | attribuut | Geen extra regels.
dieptelegging | KabelIOfLeiding | IMKL | 0…* | associatie | Geen extra regels
heeftExtraInformatie | KabelIOfLeiding | IMKL | 0…* | associatie | Geen extra regels
kabelDiameter | KabelSpecifiek | IMKL | 0..1 | attribuut | Geen extra regels. De UOM wordt uitgedrukt via 1 van de volgende OGC URN codes: • urn:ogc:def:uom:OGC::m • urn:ogc:def:uom:OGC::cm • urn:ogc:def:uom:OGC::mm
extraGeometrie | KabelIOfLeiding | IMKL | 0..1 | associatie | Geen extra regels.

## Telecommunicatiekabel
Telecommunicatiekabel
Property naam | Afkomst klasse | Domein | Card. | Soort | Extra regels
beginLifespanVersion | NetworkElement (Network) | INSPIRE GCM | 1 | attribuut | Strikte verplichting IMKL. Voor niet INSPIRE plichtige dataset mag 'dummy waarde'
inspireId | NetworkElement (Network) | INSPIRE GCM | 0…1 | attribuut | Strikte verplichting IMKL; extra check op vorm IMKL identificator
endLifespanVersion | NetworkElement (Network) | INSPIRE GCM | 0…1 | attribuut | Geen extra regels.
inNetwork | NetworkElement (Network) | INSPIRE GCM | 1..* | associatie | Er mag maximaal naar 1 netwerk worden verwezen. Strikte verplichting IMKL; extra check of UtilityNetwork bestaat en op vorm IMKL identificator.
link | LinkSet | INSPIRE GCM | 1…* | associatie | Strikte verplichting IMKL; Extra check: Alleen link naar een UtilityLink is toegestaan. UtilityLinkSequence komt niet voor.
currentStatus | UtilityNetworkElement | INSPIRE US | 1 | attribuut | nilReason is niet toegestaan.
validFrom | UtilityNetworkElement | INSPIRE US | 1 | attribuut | nilReason mag.
validTo | UtilityNetworkElement | INSPIRE US | 0…1 | attribuut | Geen extra regels.
verticalPosition | UtilityNetworkElement | INSPIRE US | 1 | attribuut | nilReason mag.
utilityFacilityReference | UtilityNetworkElement | INSPIRE US | 0…1 | associatie | Doet IMKL niets mee. nilReason mag.
governmentalServiceReference | UtilityNetworkElement | INSPIRE US | 0…1 | associatie | Doet IMKL niets mee. nilReason mag.
utilityDeliveryType | UtilityLinkSet | INSPIRE US | 0…1 | attribuut | Geen extra regels.
warningType | UtilityLinkSet | INSPIRE US | 1 | attribuut | nilReason mag.
telecommunicationsCableMaterialType | TelecommunicationsCable | INSPIRE US | 1 | attribuut | nilReason mag.
label | Label | IMKL | 0..1 | attribuut | Maximaal 40 karakters
omschrijving | Label | IMKL | 0..1 | attribuut | Geen extra regels.
geoNauwkeurigheidXY | KabelIOfLeiding | IMKL | 0…1 | attribuut | Geen extra regels.
toelichting | KabelIOfLeiding | IMKL | 0…1 | attribuut | Geen extra regels.
dieptelegging | KabelIOfLeiding | IMKL | 0…* | associatie | Geen extra regels.
heeftExtraInformatie | KabelIOfLeiding | IMKL | 0…* | associatie | Geen extra regels.
kabelDiameter | KabelSpecifiek | IMKL | 0..1 | attribuut | Geen extra regels. De UOM wordt uitgedrukt via 1 van de volgende OGC URN codes: • urn:ogc:def:uom:OGC::m • urn:ogc:def:uom:OGC::cm • urn:ogc:def:uom:OGC::mm
extraGeometrie | KabelIOfLeiding | IMKL | 0..1 | associatie | Geen extra regels.

## OlieGasChemicalienPijpleiding
OlieGasChemicalienPijpleiding
Property naam | Afkomst klasse | Domein | Card. | Soort | Extra regels
beginLifespanVersion | NetworkElement (Network) | INSPIRE GCM | 1 | attribuut | Strikte verplichting IMKL. Voor niet INSPIRE plichtige dataset mag 'dummy waarde'
inspireId | NetworkElement (Network) | INSPIRE GCM | 0…1 | attribuut | Strikte verplichting IMKL; extra check op vorm IMKL identificator
endLifespanVersion | NetworkElement (Network) | INSPIRE GCM | 0…1 | attribuut | Geen extra regels.
inNetwork | NetworkElement (Network) | INSPIRE GCM | 1..* | associatie | Er mag maximaal naar 1 netwerk worden verwezen. Strikte verplichting IMKL; extra check of UtilityNetwork bestaat en op vorm IMKL identificator.
link | LinkSet | INSPIRE GCM | 1…* | associatie | Strikte verplichting IMKL; Extra check: Alleen link naar een UtilityLink is toegestaan. UtilityLinkSequence komt niet voor.
currentStatus | UtilityNetworkElement | INSPIRE US | 1 | attribuut | nilReason is niet toegestaan.
validFrom | UtilityNetworkElement | INSPIRE US | 1 | attribuut | nilReason mag.
validTo | UtilityNetworkElement | INSPIRE US | 0…1 | attribuut | Geen extra regels.
verticalPosition | UtilityNetworkElement | INSPIRE US | 1 | attribuut | nilReason mag.
utilityFacilityReference | UtilityNetworkElement | INSPIRE US | 0…1 | associatie | Doet IMKL niets mee. nilReason mag.
governmentalServiceReference | UtilityNetworkElement | INSPIRE US | 0…1 | associatie | Doet IMKL niets mee. nilReason mag.
utilityDeliveryType | UtilityLinkSet | INSPIRE US | 0…1 | attribuut | Geen extra regels
warningType | UtilityLinkSet | INSPIRE US | 1 | attribuut | nilReason mag.
pipeDiameter | Pipe | INSPIRE US | 1 | attribuut | nilReason mag. De UOM wordt uitgedrukt via 1 van de volgende OGC URN codes: • urn:ogc:def:uom:OGC::m • urn:ogc:def:uom:OGC::cm • urn:ogc:def:uom:OGC::mm
pressure | Pipe | INSPIRE US | 0…1 | attribuut | Strikte verplichting IMKL De UOM wordt uitgedrukt met urn:ogc:def:uom:OGC::bar
cables | Pipe | INSPIRE US | 0…* | associatie | Mag niet voorkomen in IMKL
pipes | Pipe | INSPIRE US | 0…* | associatie | Mag niet voorkomen in IMKL
oilGasChemicalsProductType | OilGasChemicalsPipe | INSPIRE US | 1…* | attribuut | Strikte verplichting IMKL
label | Label | IMKL | 0..1 | attribuut | Maximaal 40 karakters
omschrijving | Label | IMKL | 0..1 | attribuut | Geen extra regels.
geoNauwkeurigheidXY | KabelIOfLeiding | IMKL | 0…1 | attribuut | Geen extra regels.
toelichting | KabelIOfLeiding | IMKL | 0…1 | attribuut | Geen extra regels.
dieptelegging | KabelIOfLeiding | IMKL | 0…* | associatie | Geen extra regels.
heeftExtraInformatie | KabelIOfLeiding | IMKL | 0…* | associatie | Geen extra regels.
buismateriaalType | BuisSpecifiek | IMKL | 0..1 | attribuut | Geen extra regels.
extraGeometrie | KabelIOfLeiding | IMKL | 0..1 | associatie | Geen extra regels.

## Rioolleiding
Rioolleiding
Property naam | Afkomst klasse | Domein | Card. | Soort | Extra regels
beginLifespanVersion | NetworkElement (Network) | INSPIRE GCM | 1 | attribuut | Strikte verplichting IMKL. Voor niet INSPIRE plichtige dataset mag 'dummy waarde'
inspireId | NetworkElement (Network) | INSPIRE GCM | 0…1 | attribuut | Strikte verplichting IMKL; extra check op vorm IMKL identificator
endLifespanVersion | NetworkElement (Network) | INSPIRE GCM | 0…1 | attribuut | Geen extra regels.
inNetwork | NetworkElement (Network) | INSPIRE GCM | 1..* | associatie | Er mag maximaal naar 1 netwerk worden verwezen. Strikte verplichting IMKL; extra check of UtilityNetwork bestaat en op vorm IMKL identificator.
link | LinkSet | INSPIRE GCM | 1…* | associatie | Strikte verplichting IMKL; Extra check: Alleen link naar een UtilityLink is toegestaan. UtilityLinkSequence komt niet voor.
currentStatus | UtilityNetworkElement | INSPIRE US | 1 | attribuut | nilReason is niet toegestaan.
validFrom | UtilityNetworkElement | INSPIRE US | 1 | attribuut | nilReason mag.
validTo | UtilityNetworkElement | INSPIRE US | 0…1 | attribuut | Geen extra regels.
verticalPosition | UtilityNetworkElement | INSPIRE US | 1 | attribuut | nilReason mag.
utilityFacilityReference | UtilityNetworkElement | INSPIRE US | 0…1 | associatie | Doet IMKL niets mee. nilReason mag.
governmentalServiceReference | UtilityNetworkElement | INSPIRE US | 0…1 | associatie | Doet IMKL niets mee. nilReason mag.
utilityDeliveryType | UtilityLinkSet | INSPIRE US | 0…1 | attribuut | Geen extra regels.
warningType | UtilityLinkSet | INSPIRE US | 1 | attribuut | nilReason mag.
pipeDiameter | Pipe | INSPIRE US | 1 | attribuut | nilReason mag. De UOM wordt uitgedrukt via 1 van de volgende OGC URN codes: • urn:ogc:def:uom:OGC::m • urn:ogc:def:uom:OGC::cm • urn:ogc:def:uom:OGC::mm
pressure | Pipe | INSPIRE US | 0…1 | attribuut | De UOM wordt uitgedrukt met urn:ogc:def:uom:OGC::bar
cables | Pipe | INSPIRE US | 0…* | associatie | Mag niet voorkomen in IMKL
pipes | Pipe | INSPIRE US | 0…* | associatie | Mag niet voorkomen in IMKL
sewerWaterType | SewerPipe | INSPIRE US | 1 | attribuut | Strikte verplichting IMKL
label | Label | IMKL | 0..1 | attribuut | Maximaal 40 karakters
omschrijving | Label | IMKL | 0..1 | attribuut | Geen extra regels.
geoNauwkeurigheidXY | KabelIOfLeiding | IMKL | 0…1 | attribuut | Geen extra regels.
toelichting | KabelIOfLeiding | IMKL | 0…1 | attribuut | Geen extra regels.
dieptelegging | KabelIOfLeiding | IMKL | 0…* | associatie | Geen extra regels.
heeftExtraInformatie | KabelIOfLeiding | IMKL | 0…* | associatie | Geen extra regels.
buismateriaalType | BuisSpecifiek | IMKL | 0..1 | attribuut | Geen extra regels.
extraGeometrie | KabelIOfLeiding | IMKL | 0..1 | associatie | Geen extra regels.

## Waterleiding
Waterleiding
Property naam | Afkomst klasse | Domein | Card. | Soort | Extra regels
beginLifespanVersion | NetworkElement (Network) | INSPIRE GCM | 1 | attribuut | Strikte verplichting IMKL. Voor niet INSPIRE plichtige dataset mag 'dummy waarde'
inspireId | NetworkElement (Network) | INSPIRE GCM | 0…1 | attribuut | Strikte verplichting IMKL; extra check op vorm IMKL identificator
endLifespanVersion | NetworkElement (Network) | INSPIRE GCM | 0…1 | attribuut | Geen extra regels.
inNetwork | NetworkElement (Network) | INSPIRE GCM | 1..* | associatie | Er mag maximaal naar 1 netwerk worden verwezen. Strikte verplichting IMKL; extra check of UtilityNetwork bestaat en op vorm IMKL identificator.
link | LinkSet | INSPIRE GCM | 1…* | associatie | Strikte verplichting IMKL; Extra check: Alleen link naar een UtilityLink is toegestaan. UtilityLinkSequence komt niet voor.
currentStatus | UtilityNetworkElement | INSPIRE US | 1 | attribuut | nilReason is niet toegestaan.
validFrom | UtilityNetworkElement | INSPIRE US | 1 | attribuut | nilReason mag.
validTo | UtilityNetworkElement | INSPIRE US | 0…1 | attribuut | Geen extra regels.
verticalPosition | UtilityNetworkElement | INSPIRE US | 1 | attribuut | nilReason mag.
utilityFacilityReference | UtilityNetworkElement | INSPIRE US | 0…1 | associatie | Doet IMKL niets mee. nilReason mag.
governmentalServiceReference | UtilityNetworkElement | INSPIRE US | 0…1 | associatie | Doet IMKL niets mee. nilReason mag.
utilityDeliveryType | UtilityLinkSet | INSPIRE US | 0…1 | attribuut | Geen extra regels.
warningType | UtilityLinkSet | INSPIRE US | 1 | attribuut | nilReason mag.
pipeDiameter | Pipe | INSPIRE US | 1 | attribuut | nilReason mag. De UOM wordt uitgedrukt via 1 van de volgende OGC URN codes: • urn:ogc:def:uom:OGC::m • urn:ogc:def:uom:OGC::cm • urn:ogc:def:uom:OGC::mm
pressure | Pipe | INSPIRE US | 0…1 | attribuut | De UOM wordt uitgedrukt met urn:ogc:def:uom:OGC::bar
cables | Pipe | INSPIRE US | 0…* | associatie | Mag niet voorkomen in IMKL
pipes | Pipe | INSPIRE US | 0…* | associatie | Mag niet voorkomen in IMKL
waterType | WaterPipe | INSPIRE US | 1 | attribuut | Strikte verplichting IMKL.
label | Label | IMKL | 0..1 | attribuut | Maximaal 40 karakters
omschrijving | Label | IMKL | 0..1 | attribuut | Geen extra regels.
geoNauwkeurigheidXY | KabelIOfLeiding | IMKL | 0…1 | attribuut | Geen extra regels.
toelichting | KabelIOfLeiding | IMKL | 0…1 | attribuut | Geen extra regels.
dieptelegging | KabelIOfLeiding | IMKL | 0…* | associatie | Geen extra regels.
heeftExtraInformatie | KabelIOfLeiding | IMKL | 0…* | associatie | Geen extra regels.
buismateriaalType | BuisSpecifiek | IMKL | 0..1 | attribuut | Geen extra regels.
extraGeometrie | KabelIOfLeiding | IMKL | 0..1 | associatie | Geen extra regels.

## ThermischePijpleiding
ThermischePijpleiding
Property naam | Afkomst klasse | Domein | Card. | Soort | Extra regels
beginLifespanVersion | NetworkElement (Network) | INSPIRE GCM | 1 | attribuut | Strikte verplichting IMKL. Voor niet INSPIRE plichtige dataset mag 'dummy waarde'
inspireId | NetworkElement (Network) | INSPIRE GCM | 0…1 | attribuut | Strikte verplichting IMKL; extra check op vorm IMKL identificator
endLifespanVersion | NetworkElement (Network) | INSPIRE GCM | 0…1 | attribuut | Geen extra regels
inNetwork | NetworkElement (Network) | INSPIRE GCM | 1..* | associatie | Er mag maximaal naar 1 netwerk worden verwezen. Strikte verplichting IMKL; extra check of UtilityNetwork bestaat en op vorm IMKL identificator.
link | LinkSet | INSPIRE GCM | 1…* | associatie | Strikte verplichting IMKL; Extra check: Alleen link naar een UtilityLink is toegestaan. UtilityLinkSequence komt niet voor.
currentStatus | UtilityNetworkElement | INSPIRE US | 1 | attribuut | nilReason is niet toegestaan.
validFrom | UtilityNetworkElement | INSPIRE US | 1 | attribuut | nilReason mag.
validTo | UtilityNetworkElement | INSPIRE US | 0…1 | attribuut | Geen extra regels
verticalPosition | UtilityNetworkElement | INSPIRE US | 1 | attribuut | nilReason mag.
utilityFacilityReference | UtilityNetworkElement | INSPIRE US | 0…1 | associatie | Doet IMKL niets mee. nilReason mag.
governmentalServiceReference | UtilityNetworkElement | INSPIRE US | 0…1 | associatie | Doet IMKL niets mee. nilReason mag.
utilityDeliveryType | UtilityLinkSet | INSPIRE US | 0…1 | attribuut | Geen extra regels
warningType | UtilityLinkSet | INSPIRE US | 1 | attribuut | nilReason mag.
pipeDiameter | Pipe | INSPIRE US | 1 | attribuut | nilReason mag. De UOM wordt uitgedrukt via 1 van de volgende OGC URN codes: • urn:ogc:def:uom:OGC::m • urn:ogc:def:uom:OGC::cm • urn:ogc:def:uom:OGC::mm
pressure | Pipe | INSPIRE US | 0…1 | attribuut | De UOM wordt uitgedrukt met urn:ogc:def:uom:OGC::bar
cables | Pipe | INSPIRE US | 0…* | associatie | Mag niet voorkomen in IMKL
pipes | Pipe | INSPIRE US | 0…* | associatie | Mag niet voorkomen in IMKL
thermalProductType | ThermalPipe | INSPIRE US | 1 | attribuut | Strikte verplichting IMKL; extra check op codelijst
label | Label | IMKL | 0..1 | attribuut | Maximaal 40 karakters
omschrijving | Label | IMKL | 0..1 | attribuut | Geen extra regels
geoNauwkeurigheidXY | KabelIOfLeiding | IMKL | 0…1 | attribuut | Geen extra regels
toelichting | KabelIOfLeiding | IMKL | 0…1 | attribuut | Geen extra regels
dieptelegging | KabelIOfLeiding | IMKL | 0…* | associatie | Geen extra regels
heeftExtraInformatie | KabelIOfLeiding | IMKL | 0…* | associatie | Geen extra regels.
buismateriaalType | BuisSpecifiek | IMKL | 0..1 | attribuut | Geen extra regels.
extraGeometrie | KabelIOfLeiding | IMKL | 0..1 | associatie | Geen extra regels.

## Overig
Overig
Property naam | Afkomst klasse | Domein | Card. | Soort | Extra regels
beginLifespanVersion | NetworkElement (Network) | INSPIRE GCM | 1 | attribuut | Strikte verplichting IMKL. Voor niet INSPIRE plichtige dataset mag 'dummy waarde'
inspireId | NetworkElement (Network) | INSPIRE GCM | 0…1 | attribuut | Strikte verplichting IMKL; extra check op vorm IMKL identificator
endLifespanVersion | NetworkElement (Network) | INSPIRE GCM | 0…1 | attribuut | Geen extra regels
inNetwork | NetworkElement (Network) | INSPIRE GCM | 1..* | associatie | Er mag maximaal naar 1 netwerk worden verwezen. Strikte verplichting IMKL; extra check of UtilityNetwork bestaat en op vorm IMKL identificator.
link | LinkSet | INSPIRE GCM | 1…* | associatie | Strikte verplichting IMKL; Extra check: Alleen link naar een UtilityLink is toegestaan. UtilityLinkSequence komt niet voor.
currentStatus | UtilityNetworkElement | INSPIRE US | 1 | attribuut | nilReason is niet toegestaan.
validFrom | UtilityNetworkElement | INSPIRE US | 1 | attribuut | nilReason mag.
validTo | UtilityNetworkElement | INSPIRE US | 0…1 | attribuut | Geen extra regels
verticalPosition | UtilityNetworkElement | INSPIRE US | 1 | attribuut | nilReason mag.
utilityFacilityReference | UtilityNetworkElement | INSPIRE US | 0…1 | associatie | Doet IMKL niets mee. nilReason mag.
governmentalServiceReference | UtilityNetworkElement | INSPIRE US | 0…1 | associatie | Doet IMKL niets mee. nilReason mag.
utilityDeliveryType | UtilityLinkSet | INSPIRE US | 0…1 | attribuut | Geen extra regels
warningType | UtilityLinkSet | INSPIRE US | 1 | attribuut | nilReason mag.
label | Label | IMKL | 0..1 | attribuut | Maximaal 40 karakters
omschrijving | Label | IMKL | 0..1 | attribuut | Geen extra regels
geoNauwkeurigheidXY | KabelIOfLeiding | IMKL | 0…1 | attribuut | Geen extra regels
toelichting | KabelIOfLeiding | IMKL | 0…1 | attribuut | Geen extra regels
dieptelegging | KabelIOfLeiding | IMKL | 0…* | associatie | Geen extra regels
heeftExtraInformatie | KabelIOfLeiding | IMKL | 0…* | associatie | Geen extra regels.
pipeDiameter | OverigSpecifiek | IMKL | 0..1 | attribuut | De UOM wordt uitgedrukt via 1 van de volgende OGC URN codes: • urn:ogc:def:uom:OGC::m • urn:ogc:def:uom:OGC::cm • urn:ogc:def:uom:OGC::mm
pressure | OverigSpecifiek | IMKL | 0…1 | attribuut | De UOM wordt uitgedrukt met urn:ogc:def:uom:OGC::bar
productype | OverigSpecifiek | IMKL | 0.1
buismateriaalType | BuisSpecifiek | IMKL | 0..1 | attribuut | Geen extra regels.
kabelDiameter | KabelSpecifiek | IMKL | 0..1 | attribuut | Geen extra regels. De UOM wordt uitgedrukt via 1 van de volgende OGC URN codes: • urn:ogc:def:uom:OGC::m • urn:ogc:def:uom:OGC::cm • urn:ogc:def:uom:OGC::mm
extraGeometrie | KabelIOfLeiding | IMKL | 0..1 | associatie | Geen extra regels.

## Duct
Duct
Property naam | Afkomst klasse | Domein | Card. | Soort | Extra regels
beginLifespanVersion | NetworkElement (Network) | INSPIRE GCM | 1 | attribuut | Strikte verplichting IMKL. Voor niet INSPIRE plichtige dataset mag 'dummy waarde'
inspireId | NetworkElement (Network) | INSPIRE GCM | 0…1 | attribuut | Strikte verplichting IMKL; extra check op vorm IMKL identificator
endLifespanVersion | NetworkElement (Network) | INSPIRE GCM | 0…1 | attribuut | Geen extra regels
inNetwork | NetworkElement (Network) | INSPIRE GCM | 1..* | associatie | Er mag maximaal naar 1 netwerk worden verwezen. Strikte verplichting IMKL; extra check of UtilityNetwork bestaat en op vorm IMKL identificator.
link | LinkSet | INSPIRE GCM | 1…* | associatie | Strikte verplichting IMKL; Extra check: Alleen link naar een UtilityLink is toegestaan. UtilityLinkSequence komt niet voor.
currentStatus | UtilityNetworkElement | INSPIRE US | 1 | attribuut | nilReason is niet toegestaan.
validFrom | UtilityNetworkElement | INSPIRE US | 1 | attribuut | nilReason mag.
validTo | UtilityNetworkElement | INSPIRE US | 0…1 | attribuut | Geen extra regels
verticalPosition | UtilityNetworkElement | INSPIRE US | 1 | attribuut | nilReason mag.
utilityFacilityReference | UtilityNetworkElement | INSPIRE US | 0…1 | associatie | Doet IMKL niets mee. nilReason mag.
governmentalServiceReference | UtilityNetworkElement | INSPIRE US | 0…1 | associatie | Doet IMKL niets mee. nilReason mag.
utilityDeliveryType | UtilityLinkSet | INSPIRE US | 0…1 | attribuut | Geen extra regels
warningType | UtilityLinkSet | INSPIRE US | 1 | attribuut | nilReason mag.
ductWidth | Duct | INSPIRE US | 1 | attribuut | nilReason mag. De UOM wordt uitgedrukt via 1 van de volgende OGC URN codes: • urn:ogc:def:uom:OGC::m • urn:ogc:def:uom:OGC::cm • urn:ogc:def:uom:OGC::mm
ducts | Duct | INSPIRE US | 0…* | associatie | Geen extra regels
cables | Duct | INSPIRE US | 0…* | associatie | Geen extra regels
pipes | Duct | INSPIRE US | 0…* | associatie | Geen extra regels
label | Label | IMKL | 0..1 | attribuut | Maximaal 40 karakters
omschrijving | Label | IMKL | 0..1 | attribuut | Geen extra regels
geoNauwkeurigheidXY | KabelEnLeidingContainer | IMKL | 0…1 | attribuut | Geen extra regels
bovengrondsZichtbaar | KabelEnLeidingContainer | IMKL | 0…1 | attribuut | Geen extra regels
toelichting | KabelEnLeidingContainer | IMKL | 0…1 | attribuut | Geen extra regels
aantalKabelsLeidingen | KabelEnLeidingContainer | IMKL | 0..1 | attribuut | Wordt opgenomen indien het aantal meer dan één is.
dieptelegging | KabelEnLeiding | IMKL | 0…* | associatie | Geen extra regels
heeftExtraInformatie | KabelIOfLeiding | IMKL | 0…* | associatie | Geen extra regels.
extraGeometrie | KabelIOfLeiding | IMKL | 0..1 | associatie | Geen extra regels.

## Kabelbed
Kabelbed
Property naam | Afkomst klasse | Domein | Card. | Soort | Extra regels
beginLifespanVersion | NetworkElement (Network) | INSPIRE GCM | 1 | attribuut | Strikte verplichting IMKL. Voor niet INSPIRE plichtige dataset mag 'dummy waarde'
inspireId | NetworkElement (Network) | INSPIRE GCM | 0…1 | attribuut | Strikte verplichting IMKL; extra check op vorm IMKL identificator
endLifespanVersion | NetworkElement (Network) | INSPIRE GCM | 0…1 | attribuut | Geen extra regels
inNetwork | NetworkElement (Network) | INSPIRE GCM | 1..* | associatie | Er mag maximaal naar 1 netwerk worden verwezen. Strikte verplichting IMKL; extra check of UtilityNetwork bestaat en op vorm IMKL identificator.
link | LinkSet | INSPIRE GCM | 1…* | associatie | Strikte verplichting IMKL; Extra check: Alleen link naar een UtilityLink is toegestaan. UtilityLinkSequence komt niet voor.
currentStatus | UtilityNetworkElement | INSPIRE US | 1 | attribuut | nilReason is niet toegestaan.
validFrom | UtilityNetworkElement | INSPIRE US | 1 | attribuut | nilReason mag.
validTo | UtilityNetworkElement | INSPIRE US | 0…1 | attribuut | Geen extra regels
verticalPosition | UtilityNetworkElement | INSPIRE US | 1 | attribuut | nilReason mag.
utilityFacilityReference | UtilityNetworkElement | INSPIRE US | 0…1 | associatie | Doet IMKL niets mee. nilReason mag.
governmentalServiceReference | UtilityNetworkElement | INSPIRE US | 0…1 | associatie | Doet IMKL niets mee. nilReason mag.
utilityDeliveryType | UtilityLinkSet | INSPIRE US | 0…1 | attribuut | Geen extra regels
warningType | UtilityLinkSet | INSPIRE US | 1 | attribuut | nilReason mag.
ductWidth | Duct | INSPIRE US | 1 | attribuut | nilReason mag.
ducts | Duct | INSPIRE US | 0…* | associatie | Geen extra regels
cables | Duct | INSPIRE US | 0…* | associatie | Geen extra regels
pipes | Duct | INSPIRE US | 0…* | associatie | Geen extra regels
label | Label | IMKL | 0..1 | attribuut | Maximaal 40 karakters
omschrijving | Label | IMKL | 0..1 | attribuut | Geen extra regels
geoNauwkeurigheidXY | KabelEnLeidingContainer | IMKL | 0…1 | attribuut | Geen extra regels
bovengrondsZichtbaar | KabelEnLeidingContainer | IMKL | 0…1 | attribuut | Geen extra regels
toelichting | KabelEnLeidingContainer | IMKL | 0…1 | attribuut | Geen extra regels
aantalKabelsLeidingen | KabelEnLeidingContainer | IMKL | 0..1 | attribuut | Wordt opgenomen indien het aantal meer dan één is.
dieptelegging | KabelOfLeiding | IMKL | 0…* | associatie | Geen extra regels
heeftExtraInformatie | KabelIOfLeiding | IMKL | 0…* | associatie | Geen extra regels.
extraGeometrie | KabelIOfLeiding | IMKL | 0..1 | associatie | Geen extra regels.

## Mantelbuis
Mantelbuis
Property naam | Afkomst klasse | Domein | Card. | Soort | Extra regels
beginLifespanVersion | NetworkElement (Network) | INSPIRE GCM | 1 | attribuut | Strikte verplichting IMKL. Voor niet INSPIRE plichtige dataset mag 'dummy waarde'
inspireId | NetworkElement (Network) | INSPIRE GCM | 0…1 | attribuut | Strikte verplichting IMKL; extra check op vorm IMKL identificator
endLifespanVersion | NetworkElement (Network) | INSPIRE GCM | 0…1 | attribuut | Geen extra regels, is niet zichtbaar in de viewer
inNetwork | NetworkElement (Network) | INSPIRE GCM | 1..* | associatie | Er mag maximaal naar 1 netwerk worden verwezen. Strikte verplichting IMKL; extra check of UtilityNetwork bestaat en op vorm IMKL identificator.
link | LinkSet | INSPIRE GCM | 1…* | associatie | Strikte verplichting IMKL; Extra check: Alleen link naar een UtilityLink is toegestaan. UtilityLinkSequence komt niet voor.
currentStatus | UtilityNetworkElement | INSPIRE US | 1 | attribuut | nilReason is niet toegestaan.
validFrom | UtilityNetworkElement | INSPIRE US | 1 | attribuut | nilReason mag.
validTo | UtilityNetworkElement | INSPIRE US | 0…1 | attribuut | Geen extra regels
verticalPosition | UtilityNetworkElement | INSPIRE US | 1 | attribuut | nilReason mag.
utilityFacilityReference | UtilityNetworkElement | INSPIRE US | 0…1 | associatie | Doet IMKL niets mee. nilReason mag.
governmentalServiceReference | UtilityNetworkElement | INSPIRE US | 0…1 | associatie | Doet IMKL niets mee. nilReason mag.
utilityDeliveryType | UtilityLinkSet | INSPIRE US | 0…1 | attribuut | Geen extra regels
warningType | UtilityLinkSet | INSPIRE US | 1 | attribuut | nilReason mag.
pipeDiameter | Pipe | INSPIRE US | 1 | attribuut | nilReason mag. De UOM wordt uitgedrukt via 1 van de volgende OGC URN codes: • urn:ogc:def:uom:OGC::m • urn:ogc:def:uom:OGC::cm • urn:ogc:def:uom:OGC::mm
pressure | Pipe | INSPIRE US | 0…1 | attribuut | Mag niet voorkomen in IMKL
cables | Pipe | INSPIRE US | 0…* | associatie | Geen extra regels
pipes | Pipe | INSPIRE US | 0…* | associatie | Geen extra regels
label | Label | IMKL | 0..1 | attribuut | Maximaal 40 karakters
omschrijving | Label | IMKL | 0..1 | attribuut | Geen extra regels
geoNauwkeurigheidXY | KabelEnLeidingContainer | IMKL | 0…1 | attribuut | Geen extra regels
bovengrondsZichtbaar | KabelEnLeidingContainer | IMKL | 0…1 | attribuut | Geen extra regels
toelichting | KabelEnLeidingContainer | IMKL | 0…1 | attribuut | Geen extra regels
aantalKabelsLeidingen | KabelEnLeidingContainer | IMKL | 0-..1 | attribuut | Geen extra regels
buismaterialType | Buis | IMKL | 0..1 | attribuut | Geen extra regels
dieptelegging | KabelOfLeiding | IMKL | 0…* | associatie | Geen extra regels
heeftExtraInformatie | KabelIOfLeiding | IMKL | 0…* | associatie | Geen extra regels.
buismateriaalType | BuisSpecifiek | IMKL | 0..1 | attribuut | Geen extra regels.
extraGeometrie | KabelIOfLeiding | IMKL | 0..1 | associatie | Geen extra regels.

## Appurtenance
Appurtenance
Property naam | Afkomst klasse | Domein | Card. | Soort | Extra regels
beginLifespanVersion | NetworkElement (Network) | INSPIRE GCM | 1 | attribuut | Strikte verplichting IMKL. Voor niet INSPIRE plichtige dataset mag 'dummy waarde'
inspireId | NetworkElement (Network) | INSPIRE GCM | 0…1 | attribuut | Strikte verplichting IMKL; extra check op vorm IMKL identificator
endLifespanVersion | NetworkElement (Network) | INSPIRE GCM | 0…1 | attribuut | Geen extra regels
inNetwork | NetworkElement (Network) | INSPIRE GCM | 1..* | associatie | Er mag maximaal naar 1 netwerk worden verwezen. Strikte verplichting IMKL; extra check of UtilityNetwork bestaat en op vorm IMKL identificator.
geometry | Node (Network) | INSPIRE GCM | 1 | attribuut | Coördinaten in RD worden met maximaal 3 decimalen uitgewisseld.
spokeEnd | Node (Network) | INSPIRE GCM | 0…* | associatie | nilReason mag.
spokeStart | Node (Network) | INSPIRE GCM | 0…* | associatie | nilReason mag.
currentStatus | UtilityNetworkElement | INSPIRE US | 1 | attribuut | nilReason is niet toegestaan.
validFrom | UtilityNetworkElement | INSPIRE US | 1 | attribuut | nilReason mag.
validTo | UtilityNetworkElement | INSPIRE US | 0…1 | attribuut | Geen extra regels
verticalPosition | UtilityNetworkElement | INSPIRE US | 1 | attribuut | nilReason mag.
utilityFacilityReference | UtilityNetworkElement | INSPIRE US | 0…1 | associatie | Doet IMKL niets mee. nilReason mag.
governmentalServiceReference | UtilityNetworkElement | INSPIRE US | 0…1 | associatie | Doet IMKL niets mee. nilReason mag.
appurtenanceType | Appurtenance | INSPIRE US | 1 | attribuut | Strikte verplichting IMKL
specificAppurtenanceType | Appurtenance | INSPIRE US | 0…1 | attribuut | Mag niet voorkomen in IMKL
label | Label | IMKL | 0..1 | attribuut | Maximaal 40 karakters
omschrijving | Label | IMKL | 0..1 | attribuut | Geen extra regels
bovengrondsZichtbaar | LeidingElement | IMKL | 0…1 | attribuut | De UOM wordt uitgedrukt met urn:ogc:def:uom:OGC::deg
geoNauwkeurigheidXY | LeidingElement | IMKL | 0…1 | attribuut | Geen extra regels.
eanCode | LeidingElement | IMKL | 0…1 | attribuut | Geen extra regels.
rotatiehoekSymbool | Leidingelement | IMKL | 0…1 | attribuut | Als het symbool is afsluiter dan is de rotatiehoekSymbool verplicht. Geldt voor: OilGasChemicalsAppurtenanceTypeIMKLValue/afsluiter SewerAppurtenanceTypeIMKLValue/cleanOut ThermalAppurtenanceTypeIMKLValue/afsluiter WaterAppurtenanceTypeIMKLValue/afsluiter WaterAppurtenanceTypeIMKLValue/checkValve WaterAppurtenanceTypeIMKLValue/controlValve
dieptelegging | LeidingElement | IMKL | 0…1 | associatie | Geen extra regels.
heeftExtraInformatie | KabelIOfLeiding | IMKL | 0…* | associatie | Geen extra regels.
extraGeometrie | KabelIOfLeiding | IMKL | 0..1 | associatie | Geen extra regels.
hoogte | (self) | IMKL | 0…1 | attribuut | De UOM wordt uitgedrukt via 1 van de volgende OGC URN codes: • urn:ogc:def:uom:OGC::m • urn:ogc:def:uom:OGC::cm • urn:ogc:def:uom:OGC::mm

## ContainerLeidingelement
ContainerLeidingelement
Property naam | Afkomst klasse | Domein | Card. | Soort | Extra regels
currentStatus | UtilityNetworkElement | INSPIRE US | 1 | attribuut | nilReason is niet toegestaan.
validFrom | UtilityNetworkElement | INSPIRE US | 1 | attribuut | nilReason mag.
validTo | UtilityNetworkElement | INSPIRE US | 0…1 | attribuut | Geen extra regels
verticalPosition | UtilityNetworkElement | INSPIRE US | 1 | attribuut | nilReason mag.
utilityFacilityReference | UtilityNetworkElement | INSPIRE US | 0…1 | associatie | Doet IMKL niets mee. nilReason mag.
governmentalServiceReference | UtilityNetworkElement | INSPIRE US | 0…1 | associatie | Doet IMKL niets mee. nilReason mag.
geometry | UtilityNodeContainer | INSPIRE US | 1 | attribuut | Coördinaten in RD worden met maximaal 3 decimalen uitgewisseld.
inspireId | UtilityNodeContainer | INSPIRE US | 0…1 | attribuut | Strikte verplichting IMKL; extra check op vorm IMKL identificator
nodes | UtilityNodeContainer | INSPIRE US | 0…* | associatie | Aanbevolen om toe te voegen indien beschikbaar, dan ook check op vorm IMKL identificator
towerHeight | Tower | INSPIRE US | 1 | attribuut | De UOM wordt uitgedrukt via 1 van de volgende OGC URN codes: • urn:ogc:def:uom:OGC::m • urn:ogc:def:uom:OGC::cm • urn:ogc:def:uom:OGC::mm
label | Label | IMKL | 0..1 | attribuut | Maximaal 40 karakters
omschrijving | Label | IMKL | 0..1 | attribuut | Geen extra regels
containerLeidingelementType | ContainerLeidingElement | IMKL | 1 | attribuut | attribuut
bovengrondsZichtbaar | ContainerLeidingElement | IMKL | 0…1 | attribuut | attribuut
geoNauwkeurigheidXY | LeidingElement | IMKL | 0…1 | attribuut | Geen extra regels.
BGT_ID | ContainerLeidingElement | IMKL | 0…1 | attribuut | Geen extra regels.
rotatiehoekSymbool | ContainerLeidingElement | IMKL | 0…1 | attribuut | Geen extra regels.
inNetwork | ContainerLeidingElement | IMKL | 1..* | associatie | Er mag maximaal naar 1 netwerk worden verwezen. Strikte verplichting IMKL; extra check of UtilityNetwork bestaat en op vorm IMKL identificator.
dieptelegging | ContainerLeidingElement | IMKL | 0…* | associatie | Geen extra regels.
heeftExtraInformatie | KabelIOfLeiding | IMKL | 0…* | associatie | Geen extra regels.
extraGeometrie | KabelIOfLeiding | IMKL | 0..1 | associatie | Geen extra regels.

## Toren
Toren
Property naam | Afkomst klasse | Domein | Card. | Soort | Extra regels
currentStatus | UtilityNetworkElement | INSPIRE US | 1 | attribuut | nilReason is niet toegestaan.
validFrom | UtilityNetworkElement | INSPIRE US | 1 | attribuut | nilReason mag.
validTo | UtilityNetworkElement | INSPIRE US | 0…1 | attribuut | Geen extra regels
verticalPosition | UtilityNetworkElement | INSPIRE US | 1 | attribuut | nilReason mag.
utilityFacilityReference | UtilityNetworkElement | INSPIRE US | 0…1 | associatie | Doet IMKL niets mee. nilReason mag.
governmentalServiceReference | UtilityNetworkElement | INSPIRE US | 0…1 | associatie | Doet IMKL niets mee. nilReason mag.
geometry | UtilityNodeContainer | INSPIRE US | 1 | attribuut | Coördinaten in RD worden met maximaal 3 decimalen uitgewisseld.
inspireId | UtilityNodeContainer | INSPIRE US | 0…1 | attribuut | Strikte verplichting IMKL; extra check op vorm IMKL identificator
nodes | UtilityNodeContainer | INSPIRE US | 0…* | associatie | Aanbevolen om toe te voegen indien beschikbaar, dan ook check op vorm IMKL identificator
towerHeight | Tower | INSPIRE US | 1 | attribuut | De UOM wordt uitgedrukt via 1 van de volgende OGC URN codes: • urn:ogc:def:uom:OGC::m • urn:ogc:def:uom:OGC::cm • urn:ogc:def:uom:OGC::mm
label | Label | IMKL | 0..1 | attribuut | Maximaal 40 karakters
omschrijving | Label | IMKL | 0..1 | attribuut | Geen extra regels
bovengrondsZichtbaar | ContainerLeidingElement | IMKL | 0…1 | attribuut | Geen extra regels
geoNauwkeurigheidXY | LeidingElement | IMKL | 0…1 | attribuut | Geen extra regels.
BGT_ID | ContainerLeidingElement | IMKL | 0…1 | attribuut | Geen extra regels.
rotatiehoekSymbool | ContainerLeidingElement | IMKL | 0…1 | attribuut | Geen extra regels.
inNetwork | ContainerLeidingElement | IMKL | 1..* | associatie | Er mag maximaal naar 1 netwerk worden verwezen. Strikte verplichting IMKL; extra check of UtilityNetwork bestaat en op vorm IMKL identificator.
dieptelegging | ContainerLeidingElement | IMKL | 0…* | associatie | Geen extra regels.
heeftExtraInformatie | KabelIOfLeiding | IMKL | 0…* | associatie | Geen extra regels.
extraGeometrie | KabelIOfLeiding | IMKL | 0..1 | associatie | Geen extra regels.

## Mast
Mast
Property naam | Afkomst klasse | Domein | Card. | Soort | Extra regels
currentStatus | UtilityNetworkElement | INSPIRE US | 1 | attribuut | nilReason is niet toegestaan.
validFrom | UtilityNetworkElement | INSPIRE US | 1 | attribuut | nilReason mag.
validTo | UtilityNetworkElement | INSPIRE US | 0…1 | attribuut | Geen extra regels
verticalPosition | UtilityNetworkElement | INSPIRE US | 1 | attribuut | nilReason mag.
utilityFacilityReference | UtilityNetworkElement | INSPIRE US | 0…1 | associatie | Doet IMKL niets mee. nilReason mag.
governmentalServiceReference | UtilityNetworkElement | INSPIRE US | 0…1 | associatie | Doet IMKL niets mee. nilReason mag.
geometry | UtilityNodeContainer | INSPIRE US | 1 | attribuut | Coördinaten in RD worden met maximaal 3 decimalen uitgewisseld.
inspireId | UtilityNodeContainer | INSPIRE US | 0…1 | attribuut | Strikte verplichting IMKL; extra check op vorm IMKL identificator
nodes | UtilityNodeContainer | INSPIRE US | 0…* | associatie | Aanbevolen om toe te voegen indien beschikbaar, dan ook check op vorm IMKL identificator
poleHeight | Pole | INSPIRE US | 1 | attribuut | De UOM wordt uitgedrukt via 1 van de volgende OGC URN codes: • urn:ogc:def:uom:OGC::m • urn:ogc:def:uom:OGC::cm • urn:ogc:def:uom:OGC::mm
label | Label | IMKL | 0..1 | attribuut | Maximaal 40 karakters
omschrijving | Label | IMKL | 0..1 | attribuut | Geen extra regels
bovengrondsZichtbaar | ContainerLeidingElement | IMKL | 0…1 | attribuut | Geen extra regels
geoNauwkeurigheidXY | LeidingElement | IMKL | 0…1 | attribuut | Geen extra regels.
BGT_ID | ContainerLeidingElement | IMKL | 0…1 | attribuut | Geen extra regels
rotatieHoekSymbool | ContainerLeidingElement | IMKL | 0…1 | attribuut | Geen extra regels.
inNetwork | ContainerLeidingElement | IMKL | 1..* | associatie | Er mag maximaal naar 1 netwerk worden verwezen. Strikte verplichting IMKL; extra check of UtilityNetwork bestaat en op vorm IMKL identificator.
dieptelegging | ContainerLeidingElement | IMKL | 0…* | associatie | Geen extra regels.
heeftExtraInformatie | KabelIOfLeiding | IMKL | 0…* | associatie | Geen extra regels.
extraGeometrie | KabelIOfLeiding | IMKL | 0..1 | associatie | Geen extra regels.

## Mangat
Mangat
Property naam | Afkomst klasse | Domein | Card. | Soort | Extra regels
currentStatus | UtilityNetworkElement | INSPIRE US | 1 | attribuut | nilReason is niet toegestaan.
validFrom | UtilityNetworkElement | INSPIRE US | 1 | attribuut | nilReason mag.
validTo | UtilityNetworkElement | INSPIRE US | 0…1 | attribuut | Geen extra regels
verticalPosition | UtilityNetworkElement | INSPIRE US | 1 | attribuut | nilReason mag.
utilityFacilityReference | UtilityNetworkElement | INSPIRE US | 0…1 | associatie | Doet IMKL niets mee. nilReason mag.
governmentalServiceReference | UtilityNetworkElement | INSPIRE US | 0…1 | associatie | Doet IMKL niets mee. nilReason mag.
geometry | UtilityNodeContainer | INSPIRE US | 1 | attribuut | Coördinaten in RD worden met maximaal 3 decimalen uitgewisseld.
inspireId | UtilityNodeContainer | INSPIRE US | 0…1 | attribuut | Strikte verplichting IMKL; extra check op vorm IMKL identificator
nodes | UtilityNodeContainer | INSPIRE US | 0…* | associatie | Aanbevolen om toe te voegen indien beschikbaar, dan ook check op vorm IMKL identificator
label | Label | IMKL | 0..1 | attribuut | Maximaal 40 karakters
omschrijving | Label | IMKL | 0..1 | attribuut | Geen extra regels
bovengrondsZichtbaar | ContainerLeidingElement | IMKL | 0…1 | attribuut | Geen extra regels
geoNauwkeurigheidXY | LeidingElement | IMKL | 0…1 | attribuut | Geen extra regels.
BGT_ID | ContainerLeidingElement | IMKL | 0…1 | attribuut | Geen extra regels
rotatieHoekSymbool | ContainerLeidingElement | IMKL | 0…1 | attribuut | Geen extra regels.
inNetwork | ContainerLeidingElement | IMKL | 1..* | associatie | Er mag maximaal naar 1 netwerk worden verwezen. Strikte verplichting IMKL; extra check of UtilityNetwork bestaat en op vorm IMKL identificator.
dieptelegging | ContainerLeidingElement | IMKL | 0…* | associatie | Geen extra regels.
heeftExtraInformatie | KabelIOfLeiding | IMKL | 0…* | associatie | Geen extra regels.
extraGeometrie | KabelIOfLeiding | IMKL | 0..1 | associatie | Geen extra regels.

## Kast
Kast
Property naam | Afkomst klasse | Domein | Card. | Soort | Extra regels
currentStatus | UtilityNetworkElement | INSPIRE US | 1 | attribuut | nilReason is niet toegestaan.
validFrom | UtilityNetworkElement | INSPIRE US | 1 | attribuut | nilReason mag.
validTo | UtilityNetworkElement | INSPIRE US | 0…1 | attribuut | Geen extra regels
verticalPosition | UtilityNetworkElement | INSPIRE US | 1 | attribuut | nilReason mag.
utilityFacilityReference | UtilityNetworkElement | INSPIRE US | 0…1 | associatie | Doet IMKL niets mee. nilReason mag.
governmentalServiceReference | UtilityNetworkElement | INSPIRE US | 0…1 | associatie | Doet IMKL niets mee. nilReason mag.
geometry | UtilityNodeContainer | INSPIRE US | 1 | attribuut | Coördinaten in RD worden met maximaal 3 decimalen uitgewisseld.
inspireId | UtilityNodeContainer | INSPIRE US | 0…1 | attribuut | Strikte verplichting IMKL; extra check op vorm IMKL identificator
nodes | UtilityNodeContainer | INSPIRE US | 0…* | associatie | Aanbevolen om toe te voegen indien beschikbaar, dan ook check op vorm IMKL identificator
label | Label | IMKL | 0..1 | attribuut | Maximaal 40 karakters
omschrijving | Label | IMKL | 0..1 | attribuut | Geen extra regels
bovengrondsZichtbaar | ContainerLeidingElement | IMKL | 0…1 | attribuut | Geen extra regels
geoNauwkeurigheidXY | LeidingElement | IMKL | 0…1 | attribuut | Geen extra regels.
BGT_ID | ContainerLeidingElement | IMKL | 0…1 | attribuut | Geen extra regels
rotatieHoekSymbool | ContainerLeidingElement | IMKL | 0…1 | attribuut | Geen extra regels.
inNetwork | ContainerLeidingElement | IMKL | 1..* | associatie | Er mag maximaal naar 1 netwerk worden verwezen. Strikte verplichting IMKL; extra check of UtilityNetwork bestaat en op vorm IMKL identificator.
dieptelegging | ContainerLeidingElement | IMKL | 0…* | associatie | Geen extra regels.
heeftExtraInformatie | KabelIOfLeiding | IMKL | 0…* | associatie | Geen extra regels.
extraGeometrie | KabelIOfLeiding | IMKL | 0..1 | associatie | Geen extra regels.

## TechnischGebouw
TechnischGebouw
Property naam | Afkomst klasse | Domein | Card. | Soort | Extra regels
currentStatus | UtilityNetworkElement | INSPIRE US | 1 | attribuut | nilReason is niet toegestaan.
validFrom | UtilityNetworkElement | INSPIRE US | 1 | attribuut | nilReason mag.
validTo | UtilityNetworkElement | INSPIRE US | 0…1 | attribuut | Geen extra regels
verticalPosition | UtilityNetworkElement | INSPIRE US | 1 | attribuut | nilReason mag.
utilityFacilityReference | UtilityNetworkElement | INSPIRE US | 0…1 | associatie | Doet IMKL niets mee. nilReason mag.
governmentalServiceReference | UtilityNetworkElement | INSPIRE US | 0…1 | associatie | Doet IMKL niets mee. nilReason mag.
geometry | UtilityNodeContainer | INSPIRE US | 1 | attribuut | Coördinaten in RD worden met maximaal 3 decimalen uitgewisseld.
inspireId | UtilityNodeContainer | INSPIRE US | 0…1 | attribuut | Strikte verplichting IMKL; extra check op vorm IMKL identificator
nodes | UtilityNodeContainer | INSPIRE US | 0…* | associatie | Aanbevolen om toe te voegen indien beschikbaar, dan ook check op vorm IMKL identificator
label | Label | IMKL | 0..1 | attribuut | Maximaal 40 karakters
omschrijving | Label | IMKL | 0..1 | attribuut | Geen extra regels
bovengrondsZichtbaar | ContainerLeidingElement | IMKL | 0…1 | attribuut | Geen extra regels
geoNauwkeurigheidXY | LeidingElement | IMKL | 0…1 | attribuut | Geen extra regels.
BGT_ID | ContainerLeidingElement | IMKL | 0…1 | attribuut | Geen extra regels
rotatieHoekSymbool | ContainerLeidingElement | IMKL | 0…1 | attribuut | Geen extra regels.
inNetwork | ContainerLeidingElement | IMKL | 1..* | associatie | Er mag maximaal naar 1 netwerk worden verwezen. Strikte verplichting IMKL; extra check of UtilityNetwork bestaat en op vorm IMKL identificator.
dieptelegging | ContainerLeidingElement | IMKL | 0…* | associatie | Geen extra regels.
heeftExtraInformatie | KabelIOfLeiding | IMKL | 0…* | associatie | Geen extra regels.
extraGeometrie | KabelIOfLeiding | IMKL | 0..1 | associatie | Geen extra regels.

## ExtraDetailinfo
ExtraDetailinfo
Property naam | Afkomst klasse | Domein | Card. | Soort | Extra regels
identificatie | IMKLBasis | IMKL | 1 | attribuut | Strikte verplichting IMKL; extra check op vorm IMKL identificator
beginLifespanVersion | IMKLBasis | IMKL | 1 | attribuut | Strikte verplichting IMKL. Voor niet INSPIRE plichtige dataset mag 'dummy waarde'
endLifespanVersion | IMKLBasis | IMKL | 0…1 | attribuut | Geen extra regels
label | Label | IMKL | 0..1 | attribuut | Maximaal 40 karakters
omschrijving | Label | IMKL | 0..1 | attribuut | Geen extra regels
inNetwork | ExtraInformatie | IMKL | 1..* | associatie | Strikte verplichting IMKL; extra check of UtilityNetwork bestaat en op vorm IMKL identificator. OPMERKING: Informatietechnisch geldt 1..* maar in de operationele datauitwisseling is de cardinaliteit beperkt tot 1.
adres | (self) | IMKL | 0..1 | attribuut | Verplicht indien betreft huisaansluiting
extraInfoType | (self) | IMKL | 1 | attribuut | Strikte verplichting IMKL
bestandLocatie | (self) | IMKL | 0..1 | attribuut | Bij uitlevering verplicht; bij aanlevering beheerdersinformatie verplicht; niet toegestaan bij aanlevering netinformatie
bestandMediaType | (self) | IMKL | 0..1 | attribuut | Bij uitlevering verplicht; bij aanlevering beheerdersinformatie verplicht; niet toegestaan bij aanlevering netinformatie
bestandIdentificator | (self) | IMKL | 1 | attribuut | Strikte verplichting IMKL
ligging | (self) | IMKL | 1 | attribuut | Punt, lijn, vlak, of multilijn. Coördinaten in RD worden met maximaal 3 decimalen uitgewisseld.

## AanduidingEisvoorzorgsmaatregel
AanduidingEisVoorzorgsmaatregel
Property naam | Afkomst klasse | Domein | Card. | Soort | Extra regels
identificatie | IMKLBasis | IMKL | 1 | attribuut | Strikte verplichting IMKL; extra check op vorm IMKL identificator
beginLifespanVersion | IMKLBasis | IMKL | 1 | attribuut | Strikte verplichting IMKL. Voor niet INSPIRE plichtige dataset mag 'dummy waarde'
endLifespanVersion | IMKLBasis | IMKL | 0…1 | attribuut | Geen extra regels
label | Label | IMKL | 0…1 | attribuut | Maximaal 40 karakters
omschrijving | Label | IMKL | 0…1 | attribuut | Geen extra regels
inNetwork | ExtraInformatie | IMKL | 1..* | associatie | Strikte verplichting IMKL; extra check of UtilityNetwork bestaat en op vorm IMKL identificator. OPMERKING: Informatietechnisch geldt 1..* maar in de operationele datauitwisseling is de cardinaliteit beperkt tot 1.
eisVoorzorgsmaatregel | AanduidingEisVoorzorgsmaatregel | IMKL | 0..1 | attribuut | Verplicht bij uitlevering
contactVoorzorgsmaatregel | (self) | IMKL | 1 | attribuut | Strikte verplichting IMKL
netbeheerderNetOmschrijving | (self) | IMKL | 0..1 | attribuut | Geen extra regels
netbeheerderNetAanduiding | (self) | IMKL | 1 | attribuut | Geen extra regels
netbeheerderWerkAanduiding | (self) | IMKL | 0..1 | attribuut | Geen extra regels
geometrie | AanduidingEisVoorzorgsmaatregel | IMKL | 1 | attribuut | Geometrie is vlak of multivlak. Coördinaten in RD worden met maximaal 3 decimalen uitgewisseld.

## Bijlage
Bijlage
Property naam | Afkomst klasse | Domein | Card. | Soort | Extra regels
identificatie | IMKLBasis | IMKL | 1 | attribuut | Strikte verplichting IMKL; extra check op vorm IMKL identificator
beginLifespanVersion | IMKLBasis | IMKL | 1 | attribuut | Strikte verplichting IMKL. Voor niet INSPIRE plichtige dataset mag 'dummy waarde'
endLifespanVersion | IMKLBasis | IMKL | 0…1 | attribuut | Geen extra regels
bijlageType | (self) | IMKL | 1 | attribuut | Strikte verplichting IMKL
bestandLocatie | (self) | IMKL | 0..1 | attribuut | Verplicht bij uitlevering
bestandMediaType | (self) | IMKL | 0..1 | attribuut | Verplicht bij uitlevering
bestandIdentificator | (self) | IMKL | 1 | attribuut | Strikte verplichting IMKL;

## EisVoorzorgsmaatregelBijlage
EisVoorzorgsmaatregelBijlage
Property naam | Afkomst klasse | Domein | Card. | Soort | Extra regels
identificatie | IMKLBasis | IMKL | 1 | attribuut | Strikte verplichting IMKL; extra check op vorm IMKL identificator
beginLifespanVersion | IMKLBasis | IMKL | 1 | attribuut | Strikte verplichting IMKL. Voor niet INSPIRE plichtige dataset mag 'dummy waarde'
endLifespanVersion | IMKLBasis | IMKL | 0…1 | attribuut | Geen extra regels
bijlageType | Bijlage | IMKL | 1 | attribuut | Strikte verplichting IMKL
bestandLocatie | Bijlage | IMKL | 1 | attribuut | Strikte verplichting IMKL; extra check op bestand en op vorm IMKL identificator
bestandMediaType | Bijlage | IMKL | 1 | attribuut | Strikte verplichting IMKL; extra check of in codelijst en of het bestandMediaType overeenkomt met de bestandsextensie van het bestand zelf
bestandIdentificator | Bijlage | IMKL | 1 | attribuut | Strikte verplichting IMKL
thema | (self) | IMKL | 1 | attribuut | Strikte verplichting IMKL
Eisvoorzorgsmaatregel | (self) | IMKL | 1 | attribuut | Strikte verplichting IMKL
toelichting | (self) | IMKL | 0..1 | attribuut | Geen extra regels

## Maatvoering
Maatvoering
Property naam | Afkomst klasse | Domein | Card. | Soort | Extra regels
identificatie | IMKLBasis | IMKL | 1 | attribuut | Strikte verplichting IMKL; extra check op vorm IMKL identificator
beginLifespanVersion | IMKLBasis | IMKL | 1 | attribuut | Strikte verplichting IMKL. Voor niet INSPIRE plichtige dataset mag 'dummy waarde'
endLifespanVersion | IMKLBasis | IMKL | 0…1 | attribuut | Geen extra regels
label | Label | IMKL | 0…1 | attribuut | Strikte verplichting in IMKL voor een maatvoeringsobject van het type maatvoeringsLabel. Maximaal 40 karakters
omschrijving | Label | IMKL | 0…1 | attribuut | Geen extra regels
inNetwork | ExtraInformatie | IMKL | 1..* | associatie | Er mag maximaal naar 1 netwerk worden verwezen. Strikte verplichting IMKL; extra check of UtilityNetwork bestaat en op vorm IMKL identificator.
maatvoeringsType | (self) | IMKL | 1 | attribuut | Strikte verplichting IMKL
rotatiehoek | (self) | IMKL | 0…1 | attribuut | Strikte verplichting voor maatvoeringsobjecten van het type maatvoeringslabel of maatvoeringspijlpunt. De unit of measure moet zijn urn:ogc:def:uom:OGC::deg. Bij maatvoeringsobjecten met een lijngeometrie (maatvoeringslijn, maatvoeringshulplijn, maatvoeringspijl) wordt de waarde van deze property genegeerd.
labelpositie | (self) | IMKL | 0…1 | attribuut | Strikte verplichting voor maatvoeringobjecten van het type maatvoeringslabel of maatvoeringspijlpunt. Verplichte attributen: - aangrijpingHorizontaal - aangrijpingVerticaal
ligging | (self) | IMKL | 1 | attribuut | Coördinaten in RD worden met maximaal 3 decimalen uitgewisseld.

## Annotatie
Annotatie
Property naam | Afkomst klasse | Domein | Card. | Soort | Extra regels
identificatie | IMKLBasis | IMKL | 1 | attribuut | Strikte verplichting IMKL; extra check op vorm IMKL identificator
beginLifespanVersion | IMKLBasis | IMKL | 1 | attribuut | Strikte verplichting IMKL. Voor niet INSPIRE plichtige dataset mag 'dummy waarde'
endLifespanVersion | IMKLBasis | IMKL | 0…1 | attribuut | Geen extra regels
label | Label | IMKL | 0…1 | attribuut | Strikte verplichting in IMKL voor een maatvoeringsobject van het type maatvoeringsLabel. Maximaal 40 karakters
omschrijving | Label | IMKL | 0…1 | attribuut | Geen extra regels
inNetwork | ExtraInformatie | IMKL | 1..* | associatie | Er mag maximaal naar 1 netwerk worden verwezen. Strikte verplichting IMKL; extra check of UtilityNetwork bestaat en op vorm IMKL identificator.
annotatieType | (self) | IMKL | 1 | attribuut | Strikte verplichting IMKL
rotatiehoek | (self) | IMKL | 0…1 | attribuut | Strikte verplichting voor annotatieobjecten van het type annotatielabel of annotatiepijlpunt. De unit of measure moet zijn urn:ogc:def:uom:ogc::deg Bij annotatieobjecten met een lijngeometrie (annotatielijn, annotatiepijlEnkelgericht, annotatiepijlDubbelgericht) wordt de waarde van deze property genegeerd
labelpositie | (self) | IMKL | 0…1 | attribuut | Strikte verplichting voor annotatieobjecten van het type annotatielabel of annotatiepijlpunt. Verplichte attributen: - aangrijpingHorizontaal - aangrijpingVerticaal
ligging | (self) | IMKL | 1 | attribuut | Coördinaten in RD worden met maximaal 3 decimalen uitgewisseld.

## EigenTopografie
EigenTopografie
Property naam | Afkomst klasse | Domein | Card. | Soort | Extra regels
label | Label | IMKL | 0..1 | attribuut | Maximaal 40 karakters
omschrijving | Label | IMKL | 0..1 | attribuut | Geen extra regels
identificatie | IMKLBasis | IMKL | 1 | attribuut | Strikte verplichting IMKL; extra check op vorm IMKL identificator
beginLifespanVersion | IMKLBasis | IMKL | 1 | attribuut | Strikte verplichting IMKL. Voor niet INSPIRE plichtige dataset mag 'dummy waarde'
endLifespanVersion | IMKLBasis | IMKL | 0…1 | attribuut | Geen extra regels
status | (self) | IMKL | 1 | attribuut | Strikte verplichting IMKL
typeTopografischObject | (self) | IMKL | 1 | attribuut | Strikte verplichting IMKL
ligging | (self) | IMKL | 1 | attribuut | Toegelaten geometrietypes: punten, lijnen, polygonen. Coördinaten in RD worden met maximaal 3 decimalen uitgewisseld.

## DiepteNAP
DiepteNAP
Property naam | Afkomst klasse | Domein | Card. | Soort | Extra regels
label | Label | IMKL | 0..1 | attribuut | Maximaal 40 karakters
omschrijving | Label | IMKL | 0..1 | attribuut | Geen extra regels
identificatie | IMKLBasis | IMKL | 1 | attribuut | Strikte verplichting IMKL; extra check op vorm IMKL identificator
beginLifespanVersion | IMKLBasis | IMKL | 1 | attribuut | Strikte verplichting IMKL. Voor niet INSPIRE plichtige dataset mag 'dummy waarde'
endLifespanVersion | IMKLBasis | IMKL | 0…1 | attribuut | Geen extra regels
diepteNauwkeurigheid | Diepte | IMKL | 1 | attribuut | Strikte verplichting IMKL
dieptePeil | Diepte | IMKL | 1 | attribuut | Strikte verplichting IMKL De UOM wordt uitgedrukt in meters middels de volgende OGC URN code: • urn:ogc:def:uom:OGC::m
datumOpmetingDieptePeil | Diepte | IMKL | 0…1 | attribuut | Geen extra regels
diepteAangrijpingspunt | Diepte | IMKL | 1 | attribuut | Strikte verplichting IMKL: default waarde is bovenkant
rotatiehoekSymbool | Diepte | IMKL | 0..1 | attribuut | Geen extra regels
ligging | Diepte | IMKL | 0…1 | attribuut | Coördinaten in RD worden met maximaal 3 decimalen uitgewisseld.
inNetwork | Diepte | IMKL | 1..* | associatie | Strikte verplichting IMKL; extra check of UtilityNetwork bestaat en op vorm IMKL identificator. OPMERKING: Informatietechnisch geldt 1..* maar in de operationele datauitwisseling is de cardinaliteit beperkt tot 1.
maaiveldPeil | (self) | IMKL | 0…1 | attribuut | Voor WION is eenheid meter met max twee decimalen. Sterk aanbevolen indien beschikbaar De UOM wordt uitgedrukt via 1 van de volgende OGC URN codes: • urn:ogc:def:uom:OGC::m • urn:ogc:def:uom:OGC::cm • urn:ogc:def:uom:OGC::mm
datumOpmetingMaaiveldPeil | (self) | IMKL | 0…1 | attribuut | Geen extra regels

## DiepteTovMaaiveld
DiepteTovMaaiveld
Property naam | Afkomst klasse | Domein | Card. | Soort | Extra regels
label | Label | IMKL | 0..1 | attribuut | Maximaal 40 karakters
identificatie | IMKLBasis | IMKL | 1 | attribuut | Strikte verplichting IMKL; extra check op vorm IMKL identificator
beginLifespanVersion | IMKLBasis | IMKL | 1 | attribuut | Strikte verplichting IMKL. Voor niet INSPIRE plichtige dataset mag 'dummy waarde'
endLifespanVersion | IMKLBasis | IMKL | 0…1 | attribuut | Geen extra regels
diepteNauwkeurigheid | Diepte | IMKL | 1 | attribuut | Strikte verplichting IMKL
dieptePeil | Diepte | IMKL | 1 | attribuut | Strikte verplichting IMKL De UOM wordt uitgedrukt in meters middels de volgende OGC URN code: • urn:ogc:def:uom:OGC::m
datumOpmetingDieptePeil | Diepte | IMKL | 0…1 | attribuut | Geen extra regels
diepteAangrijpingspunt | Diepte | IMKL | 1 | attribuut | Strikte verplichting IMKL: default waarde is bovenkant
rotatiehoekSymbool | Diepte | IMKL | 0..1 | attribuut | Geen extra regels
ligging | Diepte | IMKL | 0…1 | attribuut | Coördinaten in RD worden met maximaal 3 decimalen uitgewisseld.
inNetwork | Diepte | IMKL | 1..* | associatie | Strikte verplichting IMKL; extra check of UtilityNetwork bestaat en op vorm IMKL identificator. OPMERKING: Informatietechnisch geldt 1..* maar in de operationele datauitwisseling is de cardinaliteit beperkt tot 1.

## Utiliteitsnet
Utiliteitsnet
Property naam | Afkomst klasse | Domein | Card. | Soort | Extra regels
geographicalName | Network | INSPIRE GCM | 0…* | attribuut | Geen extra regels
elements | Network | INSPIRE GCM | 0…* | associatie | Niet gebruiken. Wordt genegeerd. NetwerkElement verwijst naar Untiliteitsnet en niet andersom.
utilityNetworkType | UtilityNetwork | INSPIRE US | 1 | attribuut | Strikte verplichting IMKL
authorityRole | UtilityNetwork | INSPIRE US | 1…* | associatie | Is technisch verkeerd opgenomen in INSPIRE. Strikte verplichting IMKL. Los dit op door een lege referentie optenemen.
utilityFacilityReference | UtilityNetwork | INSPIRE US | 0…* | attribuut | Stond er niet in. Op 2020-04-17 bijgevoegd
disclaimer | UtilityNetwork | INSPIRE US | 0…* | attribuut | Geen extra regels
networks | UtilityNetwork | INSPIRE US | 0…* | associatie | Voorlopig niet toestaan; Heeft geen bruikbare toepassing in KLICWIN. Zou data onnodig compliceren.
identificatie | IMKLBasis | IMKL | 1 | attribuut | Strikte verplichting IMKL; extra check op vorm IMKL identificator
beginLifespanVersion | IMKLBasis | IMKL | 1 | attribuut | Strikte verplichting IMKL. Voor niet INSPIRE plichtige dataset mag 'dummy waarde'
endLifespanVersion | IMKLBasis | IMKL | 0…1 | attribuut | Geen extra regels
label | Label | IMKL | 0..1 | attribuut | Maximaal 40 karakters
omschrijving | Label | IMKL | 0..1 | attribuut | Geen extra regels
thema | (self) | IMKL | 1 | attribuut | Strikte verplichting IMKL, nilReason is niet toegelaten.
standaardDieptelegging | (self) | IMKL | 0…1 | attribuut | Voor WION eenheid is meter met max twee decimalen. Sterk aanbevolen om toe te voegen De UOM wordt uitgedrukt in meters middels de volgende OGC URN code: • urn:ogc:def:uom:OGC::m
heeftExtraInformatie | (self) | IMKL | 0…* | associatie | Verplicht wanneer er één of meerdere ExtraInformatie objecten zijn die bij het hele utiliteitsnet horen (binnen deze dataset), extra check op vorm IMKL identificator

## UtilityLink
UtilityLink
Property naam | Afkomst klasse | Domein | Card. | Soort | Extra regels
beginLifespanVersion | NetworkElement (Network) | INSPIRE GCM | 1 | attribuut | Strikte verplichting IMKL. Voor niet INSPIRE plichtige dataset mag 'dummy waarde'
inspireId | NetworkElement (Network) | INSPIRE GCM | 0…1 | attribuut | Strikte verplichting IMKL; extra check op vorm IMKL identificator
endLifespanVersion | NetworkElement (Network) | INSPIRE GCM | 0…1 | attribuut | Geen extra regels
inNetwork | NetworkElement (Network) | INSPIRE GCM | 1..* | associatie | Strikte verplichting IMKL; extra check of UtilityNetwork bestaat en op vorm identificator; 1 utilitylink mag maar door 1 Netwerkelement worden gebruikt. (geen meervoudig gebruik van geometrien)
centrelineGeometry | Link | INSPIRE GCM | 1 | attribuut | Strikte verplichting IMKL.
fictitious | Link | INSPIRE GCM | 1 | attribuut | Strikte verplichting IMKL. Altijd false
endNode | Link | INSPIRE GCM | 0…1 | attribuut | Geen extra regels
startNode | Link | INSPIRE GCM | 0…1 | attribuut | Geen extra regels
currentStatus | UtilityNetworkElement | INSPIRE US | 1 | attribuut | Deze info zit al in de UtilityLinkSet. Op niveau van de individuele link is dit niet meer nodig. Wordt bijgevolg genegeerd als toch meegegeven wordt.
validFrom | UtilityNetworkElement | INSPIRE US | 1 | attribuut | Deze info zit al in de UtilityLinkSet. Op niveau van de individuele link is dit niet meer nodig. Wordt bijgevolg genegeerd als toch meegegeven wordt.
validTo | UtilityNetworkElement | INSPIRE US | 0…1 | attribuut | Deze info zit al in de UtilityLinkSet. Op niveau van de individuele link is dit niet meer nodig. Wordt bijgevolg genegeerd als toch meegegeven wordt.
verticalPosition | UtilityNetworkElement | INSPIRE US | 1 | attribuut | Deze info zit al in de UtilityLinkSet. Op niveau van de individuele link is dit niet meer nodig. Wordt bijgevolg genegeerd als toch meegegeven wordt.
utilityFacilityReference | UtilityNetworkElement | INSPIRE US | 0…1 | associatie | Deze info zit al in de UtilityLinkSet. Op niveau van de individuele link is dit niet meer nodig. Wordt bijgevolg genegeerd als toch meegegeven wordt.
governmentalServiceReference | UtilityNetworkElement | INSPIRE US | 0…1 | associatie | Deze info zit al in de UtilityLinkSet. Op niveau van de individuele link is dit niet meer nodig. Wordt bijgevolg genegeerd als toch meegegeven wordt.

## UtilityLinkSequence
UtilityLinkSequence | Wordt niet gebruikt
Property naam | Afkomst klasse | Domein | Card. | Soort | Extra regels
beginLifespanVersion | NetworkElement (Network) | INSPIRE GCM | 1 | attribuut
inspireId | NetworkElement (Network) | INSPIRE GCM | 0…1 | attribuut
endLifespanVersion | NetworkElement (Network) | INSPIRE GCM | 0…1 | attribuut
inNetwork | NetworkElement (Network) | INSPIRE GCM | 1 | associatie
link | LinkSequence | INSPIRE GCM | 1…* | associatie
currentStatus | UtilityNetworkElement | INSPIRE US | 1 | attribuut
validFrom | UtilityNetworkElement | INSPIRE US | 1 | attribuut
validTo | UtilityNetworkElement | INSPIRE US | 0…1 | attribuut
verticalPosition | UtilityNetworkElement | INSPIRE US | 1 | attribuut
utilityFacilityReference | UtilityNetworkElement | INSPIRE US | 0…1 | associatie
governmentalServiceReference | UtilityNetworkElement | INSPIRE US | 0…1 | associatie

## GebiedsinformatieLevering
GebiedsinformatieLevering
Property naam | Afkomst klasse | Domein | Card. | Soort | Extra regels
identificatie | IMKLBasis | IMKL | 1 | attribuut | Strikte verplichting IMKL; extra check op vorm IMKL identificator
beginLifespanVersion | IMKLBasis | IMKL | 1 | attribuut | Strikte verplichting IMKL. Voor niet INSPIRE plichtige dataset mag 'dummy waarde'
endLifespanVersion | IMKLBasis | IMKL | 0…1 | attribuut | Geen extra regels
leveringsvolgnummer | (self) | IMKL | 1 | attribuut | Geen extra regels
datumLeveringSamengesteld | (self) | IMKL | 1 | attribuut | Geen extra regels
indicatieLeveringCompleet | (self) | IMKL | 1 | attribuut | Geen extra regels
achtergrondkaart | (self) | IMKL | 1..2 | attribuut | kaart BGTraster is verplicht
achtergrondkaart.achtergrondkaartSoort | (Achtergrondkaart) | IMKL | 1 | attribuut | Geen extra regels
achtergrondkaart.kaartreferentie | (Achtergrondkaart) | IMKL | 1 | attribuut | Geen extra regels
aanvraag | (self) | IMKL | 1 | associatie | Aanvraagsoort=orientatieverzoek: geraaktBelangorientatiepolygoon verplicht
belanghebbende | (self) | IMKL | 0..* | associatie | Geen extra regels

## GebiedsinformatieAanvraag
GebiedsinformatieAanvraag
Property naam | Afkomst klasse | Domein | Card. | Soort | Extra regels
identificatie | IMKLBasis | IMKL | 1 | attribuut | Strikte verplichting IMKL; extra check op vorm IMKL identificator
beginLifespanVersion | IMKLBasis | IMKL | 1 | attribuut | Strikte verplichting IMKL. Voor niet INSPIRE plichtige dataset mag 'dummy waarde'
endLifespanVersion | IMKLBasis | IMKL | 0…1 | attribuut | Geen extra regels
ordernummer | (self) | IMKL | 0…1 | attribuut | Geen extra regels
positienummer | (self) | IMKL | 0…1 | attribuut | Geen extra regels
klicMeldnummer | (self) | IMKL | 0…1 | attribuut | Geen extra regels
aanvrager | (self) | IMKL | 1 | attribuut | Geen extra regels
aanvrager.contactpersoon | (Aanvrager) | IMKL | 0…1 | attribuut | Geen extra regels
aanvrager.contactpersoon.naam | (Contact) | IMKL | 0…1 | attribuut | Geen extra regels
aanvrager.contactpersoon.telefoon | (Contact) | IMKL | 0…1 | attribuut | Geen extra regels
aanvrager.contactpersoon.email | (Contact) | IMKL | 0…1 | attribuut | Geen extra regels
aanvrager.organisatie | (Aanvrager) | IMKL | 0…1 | attribuut | Geen extra regels
aanvrager.organisatie.naam | (Organisatie) | IMKL | 0…2 | attribuut | Geen extra regels
aanvrager.organisatie.kvkNummer | (Organisatie) | IMKL | 0…1 | attribuut | Geen extra regels
aanvrager.organisatie.bezoekAdres | (Organisatie) | IMKL | 0…1 | attribuut | Geen extra regels
aanvrager.organisatie.postbusAdres | (Organisatie) | IMKL | 0…1 | attribuut | Geen extra regels
aanvrager.organisatie.postbusAdres.postbusnummer | (PostbusAdres) | IMKL | 1 | attribuut | Geen extra regels
aanvrager.organisatie.postbusAdres.postcode | (PostbusAdres) | IMKL | 1 | attribuut | Geen extra regels
aanvrager.organisatie.postbusAdres.woonplaatsNaam | (PostbusAdres) | IMKL | 1 | attribuut | Geen extra regels
aanvrager.organisatie.postbusAdres.landcode | (PostbusAdres) | IMKL | 0…1 | attribuut | Geen extra regels
aanvrager.organisatie.website | (Organisatie) | IMKL | 0…1 | attribuut | Geen extra regels
aanvrager.extraEmail | (Organisatie) | IMKL | 0…1 | attribuut | Geen extra regels
referentie | (self) | IMKL | 0…1 | attribuut | Geen extra regels
opdrachtgever | (self) | IMKL | 0…1 | attribuut | Geen extra regels
opdrachtgever.contactpersoon | (Opdrachtgever) | IMKL | 0…1 | attribuut | Geen extra regels
opdrachtgever.organisatie | (Opdrachtgever) | IMKL | 0…1 | attribuut | Geen extra regels
opdrachtgever.organisatie.postbusAdres.postbusnummer | (PostbusAdres) | IMKL | 1 | attribuut | Geen extra regels
opdrachtgever.organisatie.postbusAdres.postcode | (PostbusAdres) | IMKL | 1 | attribuut | Geen extra regels
opdrachtgever.organisatie.postbusAdres.woonplaatsNaam | (PostbusAdres) | IMKL | 1 | attribuut | Geen extra regels
opdrachtgever.organisatie.postbusAdres.landcode | (PostbusAdres) | IMKL | 0…1 | attribuut | Geen extra regels
soortWerkzaamheden | (self) | IMKL | 0…* | attribuut | Geen extra regels
omschrijvingWerkzaamheden | (self) | IMKL | 0…1 | attribuut | Geen extra regels
locatieWerkzaamheden | (self) | IMKL | 1 | attribuut | Geen extra regels
locatieWerkzaamheden.BAGid | (Adres) | IMKL | 0..1 | attribuut | Geen extra regels
locatieWerkzaamheden.openbareRuimteNaam | (Adres) | IMKL | 1 | attribuut | Geen extra regels
locatieWerkzaamheden.huisnummer | (Adres) | IMKL | 1 | attribuut | Geen extra regels
locatieWerkzaamheden.huisletter | (Adres) | IMKL | 0..1 | attribuut | Geen extra regels
locatieWerkzaamheden.huisnummertoevoeging | (Adres) | IMKL | 0..1 | attribuut | Geen extra regels
locatieWerkzaamheden.woonplaatsnaam | (Adres) | IMKL | 1 | attribuut | Geen extra regels
locatieWerkzaamheden.postcode | (Adres) | IMKL | 0..1 | attribuut | Geen extra regels
locatieWerkzaamheden.landcode | (Adres) | IMKL | 0..1 | attribuut | Geen extra regels
locatieOmschrijving | (self) | IMKL | 0..1 | attribuut | Maximaal 100 karakters
startDatum | (self) | IMKL | 0…1 | attribuut | Geen extra regels
eindDatum | (self) | IMKL | 0…1 | attribuut | Geen extra regels
huisaansluitingAdressen | (self) | IMKL | 0…* | attribuut | Geen extra regels
huisaansluitingAdressen.BAGid | (Adres) | IMKL | 0..1 | attribuut | Geen extra regels
huisaansluitingAdressen.openbareRuimteNaam | (Adres) | IMKL | 1 | attribuut | Geen extra regels
huisaansluitingAdressen.huisnummer | (Adres) | IMKL | 1 | attribuut | Geen extra regels
huisaansluitingAdressen.huisletter | (Adres) | IMKL | 0..1 | attribuut | Geen extra regels
huisaansluitingAdressen.huisnummertoevoeging | (Adres) | IMKL | 0..1 | attribuut | Geen extra regels
huisaansluitingAdressen.woonplaatsnaam | (Adres) | IMKL | 1 | attribuut | Geen extra regels
huisaansluitingAdressen.postcode | (Adres) | IMKL | 0..1 | attribuut | Geen extra regels
huisaansluitingAdressen.landcode | (Adres) | IMKL | 0..1 | attribuut | Geen extra regels
huisaansluitingAdressen.
graafpolygoon | (self) | IMKL | 0..1 | associatie | verplicht bij: graafmelding, calamiteitenmelding. optioneel bij: geen afwezig bij: orientatieverzoek
informatiepolygoon | (self) | IMKL | 0..1 | associatie | verplicht bij: geen optioneel bij: graafmelding, calamiteitenmelding afwezig bij: orientatieverzoek
orientatiepolygoon | (self) | IMKL | 0..1 | associatie | verplicht bij: orientatieverzoek optioneel bij: geen afwezig bij: graafmelding, calamiteitenmelding

## Informatiepolygoon
Informatiepolygoon
Property naam | Afkomst klasse | Domein | Card. | Soort | Extra regels
identificatie | IMKLBasis | IMKL | 1 | attribuut | Strikte verplichting IMKL; extra check op vorm IMKL identificator
beginLifespanVersion | IMKLBasis | IMKL | 1 | attribuut | Strikte verplichting IMKL. Voor niet INSPIRE plichtige dataset mag 'dummy waarde'
endLifespanVersion | IMKLBasis | IMKL | 0…1 | attribuut | Geen extra regels
geometrie | IMKLBasis | IMKL | 1 | attribuut | Coördinaten in RD worden met maximaal 3 decimalen uitgewisseld.
geometrieVoorVisualisatie | IMKLBasis | IMKL | 0..1 | attribuut | Geometrie is vlak of multivlak. Coördinaten in RD worden met maximaal 3 decimalen uitgewisseld.

## Graafpolygoon
Graafpolygoon
Property naam | Afkomst klasse | Domein | Card. | Soort | Extra regels
identificatie | IMKLBasis | IMKL | 1 | attribuut | Strikte verplichting IMKL; extra check op vorm IMKL identificator
beginLifespanVersion | IMKLBasis | IMKL | 1 | attribuut | Strikte verplichting IMKL. Voor niet INSPIRE plichtige dataset mag 'dummy waarde'
endLifespanVersion | IMKLBasis | IMKL | 0…1 | attribuut | Geen extra regels
geometrie | IMKLBasis | IMKL | 1 | attribuut | Coördinaten in RD worden met maximaal 3 decimalen uitgewisseld.

## Oriëntatiepolygoon
Orientatiepolygoon
Property naam | Afkomst klasse | Domein | Card. | Soort | Extra regels
identificatie | IMKLBasis | IMKL | 1 | attribuut | Strikte verplichting IMKL; extra check op vorm IMKL identificator
beginLifespanVersion | IMKLBasis | IMKL | 1 | attribuut | Strikte verplichting IMKL. Voor niet INSPIRE plichtige dataset mag 'dummy waarde'
endLifespanVersion | IMKLBasis | IMKL | 0…1 | attribuut | Geen extra regels
geometrie | IMKLBasis | IMKL | 1 | attribuut | Coördinaten in RD worden met maximaal 3 decimalen uitgewisseld.

## Belanghebbende
Belanghebbende
Property naam | Afkomst klasse | Domein | Card. | Soort | Extra regels
identificatie | IMKLBasis | IMKL | 1 | attribuut | Strikte verplichting IMKL; extra check op vorm IMKL identificator
beginLifespanVersion | IMKLBasis | IMKL | 1 | attribuut | Strikte verplichting IMKL. Voor niet INSPIRE plichtige dataset mag 'dummy waarde'
endLifespanVersion | IMKLBasis | IMKL | 0…1 | attribuut | Geen extra regels
beheerdersinformatieGeleverd | (self) | IMKL | 0…1 | attribuut | decentrale aanlevering: afwezig uitlevering: verplicht
betrokkenBijAanvraag | (self) | IMKL | 0…1 | attribuut | decentrale aanlevering: verplicht uitlevering: verplicht indien beheerdersinformatieGeleverd=ja, anders afwezig
indicatieEisVoorzorgsmaatregel | (self) | IMKL | 0…1 | attribuut | decentrale aanlevering: verplicht uitlevering: verplicht indien beheerdersinformatieGeleverd=ja, anders afwezig Niet betrokken: eisVoorzorgsmaatregel = false
netbeheerder | (self) | IMKL | 1 | associatie | decentrale aanlevering: bronhoudercode verplicht en rest afwezig
geraaktBelangBijGraafpolygoon | (self) | IMKL | 0…* | associatie | decentrale aanlevering: afwezig uitlevering: bij graafmelding en calamiteitenmelding veplicht
geraaktBijBelangBijInformatiepolygoon | (self) | IMKL | 0…* | associatie | decentrale aanlevering: afwezig uitlevering: geen extra regels -> zie GebiedsinformatieLevering
geraaktBijBelangBijOrientatiepolygoon | (self) | IMKL | 0…* | associatie | decentrale aanlevering: afwezig uitlevering: bij orientatieverzoek verplicht
bijlage | (self) | IMKL | 0…* | associatie | alle situaties: maximaal 1 algemene bijlage. uitlevering: afwezig indien beheerdersinformatieGeleverd=nee NietBetrokken: eisVoorzorgsmaatregelBijlage afwezig EisVoorzorgsmaatregel=ja dan bijlage verplicht en minstens 1 van type EisVoorzorgsmaatregelBijlage
eigenTopografie | (self) | IMKL | 0…* | associatie | decentrale aanlevering: geen extra regels uitlevering: afwezig indien beheerdersinformatieGeleverd=nee NietBetrokken: eigenTopografie afwezig
utiliteitsnet | (self) | IMKL | 0…* | associatie | WelBetrokken: netinformatie verplicht NietBetrokken: netinformatie afwezig uitlevering: afwezig indien beheerdersinformatieGeleverd=nee

## Belang
Belang
Property naam | Afkomst klasse | Domein | Card. | Soort | Extra regels
identificatie | IMKLBasis | IMKL | 1 | attribuut | Strikte verplichting IMKL; extra check op vorm IMKL identificator
beginLifespanVersion | IMKLBasis | IMKL | 1 | attribuut | Strikte verplichting IMKL. Voor niet INSPIRE plichtige dataset mag 'dummy waarde'
endLifespanVersion | IMKLBasis | IMKL | 0…1 | attribuut | Geen extra regels
omschrijving | BelangGeneriek | IMKL | 1 | attribuut | Geen extra regels
gewensteIngangsdatum | BelangGeneriek | IMKL | 0..1 | attribuut | Bij uitlevering niet gebruikt
ingangsdatum | BelangGeneriek | IMKL | 0..1 | attribuut | Bij uitlevering niet gebruikt
gewensteEinddatum | BelangGeneriek | IMKL | 0..1 | attribuut | Bij uitlevering niet gebruikt
einddatum | BelangGeneriek | IMKL | 0..1 | attribuut | Bij uitlevering niet gebruikt
beheerpolygoon | BelangGeneriek | IMKL | 0..1 | attribuut | Bij uitlevering niet gebruikt
contactAanvraag | BelangGeneriek | IMKL | 0..3 | attribuut | Geen extra regels
contactNetInformatie | (self) | IMKL | 0..3 | attribuut | Geen extra regels
contactNetInformatie.aanvraagSoort | (AanvraagSoortContact) | IMKL | 1 | attribuut | Geen extra regels
contactNetInformatie.naam | (AanvraagSoortContact) | IMKL | 0..1 | attribuut | Geen extra regels
contactNetInformatie.telefoon | (AanvraagSoortContact) | IMKL | 0..1 | attribuut | Geen extra regels
contactNetInformatie.email | (AanvraagSoortContact) | IMKL | 0..1 | attribuut | Geen extra regels
contactBeschadiging | (self) | IMKL | 0..1 | attribuut | Geen extra regels
thema | (self) | IMKL | 1..* | attribuut | Geen extra regels
netbeheerder | (self) | IMKL | 0..1 | associatie | Bij uitlevering niet gebruikt

## Veiligheidsgebied
Veiligheidsgebied | Komt niet voor in uitlevering
Property naam | Afkomst klasse | Domein | Card. | Soort | Extra regels
identificatie | IMKLBasis | IMKL | 1 | attribuut | Strikte verplichting IMKL; extra check op vorm IMKL identificator
beginLifespanVersion | IMKLBasis | IMKL | 1 | attribuut | Strikte verplichting IMKL. Voor niet INSPIRE plichtige dataset mag 'dummy waarde'
endLifespanVersion | IMKLBasis | IMKL | 0…1 | attribuut | Geen extra regels
omschrijving | BelangGeneriek | IMKL | 1 | attribuut | Geen extra regels
gewensteIngangsdatum | BelangGeneriek | IMKL | 0..1 | attribuut | Bij uitlevering niet gebruikt
ingangsdatum | BelangGeneriek | IMKL | 0..1 | attribuut | Bij uitlevering niet gebruikt
gewensteEinddatum | BelangGeneriek | IMKL | 0..1 | attribuut | Bij uitlevering niet gebruikt
einddatum | BelangGeneriek | IMKL | 0..1 | attribuut | Bij uitlevering niet gebruikt
beheerpolygoon | BelangGeneriek | IMKL | 0..1 | attribuut | Bij uitlevering niet gebruikt
contactAanvraag | BelangGeneriek | IMKL | 0..3 | attribuut | Geen extra regels
beheerderVeiligheidsgebied | (self) | IMKL | 1 | associatie | Geen extra regels

## Beheerder
Beheerder
Property naam | Afkomst klasse | Domein | Card. | Soort | Extra regels
identificatie | IMKLBasis | IMKL | 1 | attribuut | Strikte verplichting IMKL; extra check op vorm IMKL identificator
beginLifespanVersion | IMKLBasis | IMKL | 1 | attribuut | Strikte verplichting IMKL. Voor niet INSPIRE plichtige dataset mag 'dummy waarde'
endLifespanVersion | IMKLBasis | IMKL | 0…1 | attribuut | Geen extra regels
bronhoudercode | (self) | IMKL | 0..1 | attribuut | format exact 6 karakters
websiteKlic | (self) | IMKL | 0..1 | attribuut | Geen extra regels
organisatie | (self) | IMKL | 0..1 | attribuut | Geen extra regels
organisatie.organisatie.naam | (Organisatie) | IMKL | 0…2 | attribuut | Geen extra regels
organisatie.organisatie.kvkNummer | (Organisatie) | IMKL | 0…1 | attribuut | Geen extra regels
organisatie.organisatie.bezoekAdres | (Organisatie) | IMKL | 0…1 | attribuut | Geen extra regels
organisatie.organisatie.postbusAdres | (Organisatie) | IMKL | 0…1 | attribuut | Geen extra regels
organisatie.organisatie.postbusAdres.postbusnummer | (PostbusAdres) | IMKL | 1 | attribuut | Geen extra regels
organisatie.organisatie.postbusAdres.postcode | (PostbusAdres) | IMKL | 1 | attribuut | Geen extra regels
organisatie.organisatie.postbusAdres.woonplaatsNaam | (PostbusAdres) | IMKL | 1 | attribuut | Geen extra regels
organisatie.organisatie.postbusAdres.landcode | (PostbusAdres) | IMKL | 0…1 | attribuut | Geen extra regels
organisatie.organisatie.telefoon | (Organisatie) | IMKL | 0…1 | attribuut | Geen extra regels
organisatie.organisatie.mobiel | (Organisatie) | IMKL | 0…1 | attribuut | Geen extra regels
organisatie.organisatie.fax | (Organisatie) | IMKL | 0…1 | attribuut | Geen extra regels
organisatie.organisatie.email | (Organisatie) | IMKL | 0…1 | attribuut | Geen extra regels
organisatie.organisatie.website | (Organisatie) | IMKL | 0…1 | attribuut | Geen extra regels